## BESS_and_solar
Index | Id | Proyecto | NUP | Empresa Solicitante | Tipo | Estado Solicitud | Fecha Recepción | Capacidad [MW] | Tipo Proyecto | Sólo BESS | BESS+Solar | BESS+Eólico | Capacidad BESS (MW) | Cap. BESS + Solar (MWh) | Cap. BESS+ Eolico (MWh) | Número de Hrs almacenamiento | Fecha Estimada Conexión | Punto de Conexión | Nivel de tension | Barra | Paño | Región | Comuna | Segmento de Transmisión | Fecha emisión informe definitivo | Plazo obtención declaración en const | Prórroga plazo obtención declaración en const.
4 | 1663 | PFV Quinteros |  | Membrillo SpA | SUCTD | Solicitud ingresada | 17 de octubre de 2023 17:02 | 135 | Híbrido | - | x | - | 67 | 201 |  | 3 | 1 de agosto de 2027 00:00 | 2x220 kV Nueva Ventana - Nogales | 220 | Seccionamiento en Interruptor y Medio | J7, J8 | Valparaiso | Puchuncaví | Dedicada
10 | 1650 | Parque Solar Tres Puntas | 4472 | Parque Fotovoltaico Hualo SpA | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 7 de octubre de 2023 00:15 | 240 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 30 de septiembre de 2027 00:00 | S/E La Ruca 220 kV | 220 | Diagonal Futura | por definir | Coquimbo | Andacollo | Zonal
11 | 1647 | Solar Oriente | 4453 | Aes Chile Inversiones Renovables SpA | SUCTD | Evaluación Admisibilidad | 6 de octubre de 2023 10:50 | 520 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 14 de febrero de 2029 00:00 | Línea 220 kV Lagunas - Puquios | 220 | Seccionamiento | Seccionamiento | Tarapacá | Pozo Almonte | Dedicada
17 | 1630 | PRAT SOLAR | 4439 | Plantar Solar SPV I SpA | SAC | Evaluación Admisibilidad | 28 de septiembre de 2023 10:54 | 9 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 1 de agosto de 2026 00:00 | S/E Hualte 66 kV | 66 | Barra 1 | B5 (Norte) | Ñuble | Ninhue | Zonal
25 | 1615 | Sistema de Almacenamiento Central Desierto de Atacama | 4390 | Copiapó Solar S.A. | FEHACIENTES | Proyecto calificado como fehaciente | 13 de septiembre de 2023 03:39 | 110 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2024 00:00 | S/E Desierto de Atacama 33 kV | 33 | Media Tensión | Por Definir | Atacama | Tierra Amarilla | Dedicada
26 | 1612 | PF Cristaria Solar+ BESS (Etapa 1) | 4394 | Cristaria Solar SpA | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 11 de septiembre de 2023 22:11 | 120 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 1 de abril de 2026 00:00 | S/E Nueva Maitencillo 220 kV | 220 | Barra 220kV | POR DEFINIR | Atacama | Freirina | Nacional
27 | 1609 | Parque Fotovoltaico Sol de Piuchén | 4391 | Gestión y Asesoria de Energía SpA. | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 10 de septiembre de 2023 13:37 | 120 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 30 de diciembre de 2027 00:00 | S/E Portezuelo 110 kV | 110 | Barra Principal | H4, por definir | Libertador General Bernardo OHiggins | Marchigüe | Zonal
28 | 1608 | LAS MELLIZAS GENERACIÓN | 4389 | Las Mellizas Generación SpA. | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 8 de septiembre de 2023 23:35 | 140 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 31 de julio de 2026 00:00 | S/E Entre Ríos 500 kV | 500 | Barra principal N°2 | K12 | Ñuble | Pemuco | Nacional
33 | 1597 | PFV + BESS Carrizalillo | 4382 | Grenergy Renovables Pacific Limitada | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 4 de septiembre de 2023 15:49 | 150 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 31 de diciembre de 2027 00:00 | S/E Don Héctor 220 kV | 220 | Media Diagonal J20-J21 | J20-J21 | Atacama | Vallenar | Nacional
35 | 1592 | Pita Solar | 4377 | RWE Renewables Chile SpA | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 4 de septiembre de 2023 15:32 | 136.4 | Híbrido | - | x | - | 45 | 181.4 |  | 4.0311 | 1 de junio de 2028 00:00 | S/E Nueva Pozo Almonte 220 kV | 220 | por definir | por definir | Tarapacá | Pozo Almonte | Nacional
36 | 1591 | Ara Solar | 4397 | Solar Uno SpA | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 4 de septiembre de 2023 15:31 | 250 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 30 de marzo de 2028 00:00 | S/E Nueva Pozo Almonte 220 kV | 220 | Barra 1 | J13/J14 | Tarapacá | Pozo Almonte | Nacional
37 | 1590 | PFV Bellavista Norte | 4374 | Bellavista Solar SpA. | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 4 de septiembre de 2023 15:31 | 100 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 29 de enero de 2027 00:00 | S/E Los Maquis (CGE) 66 kV | 66 | Barra Principal | B6 | Maule | Río Claro | Zonal
38 | 1584 | Parque Fotovoltaico Sol de Varas | 4366 | AustrianSolar Chile Tres SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 31 de agosto de 2023 10:47 | 100.8 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2026 00:00 | S/E Central Luz del Norte 220 kV | 220 | Barra Principal | por definir | Atacama | Copiapó | Dedicada
39 | 1583 | Parque Fotovoltaico Sol de Atacama | 4365 | AustrianSolar Chile Dos SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 31 de agosto de 2023 10:34 | 80 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 30 de noviembre de 2025 00:00 | Línea 1x110 kV Mantoverde - Planta de Bombeo N°2 | 110 | Principal | H3 | Atacama | Chañaral | Dedicada
41 | 1577 | PFV Los Boldos | 4360 | Longotoma Solar SpA. | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 28 de agosto de 2023 10:12 | 336 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 29 de enero de 2027 00:00 | Nueva S/E La Ligua 220 kV | 220 | Barra principal No 1 y 2 | J11-J12 | Valparaiso | La Ligua | Zonal
54 | 1523 | Solar Oriente | 4169 | Aes Chile Inversiones Renovables SpA | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 14 de junio de 2023 16:21 | 500 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 5 de febrero de 2029 00:00 | S/E Nueva Lagunas 220 kV | 220 | interruptor y medio | por definir | Tarapacá | Pozo Almonte | Nacional
62 | 1480 | Llanos del Sol | 4121 | Aes Chile Inversiones Renovables SpA | SAC | Elaboración Informe de Autorización de Conexión Preliminar | 23 de mayo de 2023 13:01 | 400 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 5 de septiembre de 2028 00:00 | S/E San Simón 220 kV | 220 | Interruptor y Medio | J6 | Tarapacá | Pozo Almonte | Nacional
64 | 1475 | PSF BESS Cullipeumo | 4116 | Orion Power SpA. | SAC | Desarrollo de estudios y/o antecedentes | 16 de mayo de 2023 11:49 | 110 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 30 de junio de 2027 00:00 | S/E Fátima 154 kV | 154 | Doble barra, barra de transferencia | Barra N°2, AT5, barra de transferencia | Metropolitana de Santiago | Buin | Nacional
77 | 1341 | Parque Solar Las Frutillas | 3816 | Eléctrica Las Frutillas SpA. | SAC | Proyecto autorizado para declararse en construcción | 18 de noviembre de 2022 16:01 | 110 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 30 de septiembre de 2027 00:00 | S/E Las Arañas 66 kV | 66 | Barra 1 y Barra 2 | B6 y B7 | Metropolitana de Santiago | San Pedro | Zonal | 08/08/2023 16:46:50 | 08/2025
78 | 1321 | AR Ñiquen Solar | 3750 | AR ENERGIA CHILE SPA | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 26 de octubre de 2022 17:40 | 90 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 1 de abril de 2028 00:00 | S/E Seccionadora Buli 66kV | 66 | Barra principal | B3 | Ñuble | San Carlos | Nacional
79 | 1265 | PV Rancho (ex Buenavista Solar) | 3674 | Enel Green Power del Sur | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 14 de septiembre de 2022 17:23 | 140 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 7 de enero de 2027 00:00 | S/E Seccionadora Buenavista 154 kV | 154 | Doble Barra | A5 | Libertador General Bernardo OHiggins | Placilla | Nacional
80 | 1252 | Híbrido La Manda | 3663 | Trivento SpA | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 14 de septiembre de 2022 16:45 | 410 | Híbrido | - | x | x |  |  |  |  | Fecha inválida | S/E Don Goyo 220 kV | 220 | Barra con Transferencia | J7 | Coquimbo | Ovalle | Nacional
81 | 1230 | Apolo | 3616 | Membrillo SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 17 de agosto de 2022 17:38 | 80 | Híbrido | - | x | - | 24 | 104 |  | 4.3333 | Fecha inválida | Línea 2x220kV Puente Negro –La Higuera | 220 | Derivacion | Circuito Norte | Libertador General Bernardo OHiggins | San Fernando | Dedicada
82 | 1183 | Parque Solar Fotovoltaico Dédalo | 3496 | Enel Green Power del Sur | SAC | Proyecto autorizado para declararse en construcción | 10 de junio de 2022 15:51 | 500 | Híbrido | - | x | - | 200 | 700 |  | 3.5 | 10 de enero de 2026 00:00 | S/E Laberinto 220 kV | 220 | Doble Barra | J14 | Antofagasta | Sierra Gorda | Nacional | 19/06/2023 18:11:16 | 04/2025
87 | 1103 | PH Curauma I | 3301 | EBCO Energía S.A. | SAC | Elaboración Informe de Autorización de Conexión Preliminar | 2 de febrero de 2022 13:50 | 200 | Híbrido | - | x | x |  |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | S/E Agua Santa 110 | 110 | Barra Principal | H17-H18 | Valparaiso | Viña del Mar | Nacional
88 | 1095 | Cerro de Roco | 3157 | Enel Green Power del Sur | SUCTD | Elaboración Informe CTD preliminar | 30 de diciembre de 2021 16:51 | 75 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 28 de febrero de 2026 00:00 | Cerro Negro Norte - Totoralillo C1 | 220 | Conexión en Derivación | J1, por definir | Atacama | Copiapó | Dedicada
89 | 1089 | Llanos de Chulo | 3139 | Enel Green Power del Sur | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 20 de diciembre de 2021 12:34 | 410 | Híbrido | - | x | - | 100 | 510 |  | 5.1 | 1 de junio de 2026 00:00 | S/E Seccionadora San Andrés | 220 | Interruptor y Medio | Paño J12 y J13 | Atacama | Copiapó | Nacional
91 | 1067 | La Aguada | 3086 | Enel Green Power del Sur | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 18 de noviembre de 2021 20:23 | 500 | Híbrido | - | x | - | 100 | 600 |  | 6 | 1 de diciembre de 2024 00:00 | Portezuelo 220 kV | 220 | Interruptor y Medio | Media diagonal J7 y J8 (Referencial) | Libertador General Bernardo OHiggins | Peralillo | Nacional
92 | 1063 | Lalackama III | 3053 | Enel Green Power del Sur | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 4 de noviembre de 2021 20:37 | 205 | Híbrido | - | x | - |  |  |  |  | 1 de julio de 2024 00:00 | S/E Central Lalackama 220 kV | 220 | Barra principal | JT2 | Antofagasta | Antofagasta | Dedicada