## Hoja1
Index | Id | Proyecto | NUP | Empresa Solicitante | Tipo | Estado Solicitud | Fecha Recepción | Capacidad [MW] | Tipo Proyecto | Sólo BESS | BESS+Solar | BESS+Eólico | Capacidad BESS (MW) | Cap. BESS + Solar (MWh) | Cap. BESS+ Eolico (MWh) | Número de Hrs almacenamiento | Fecha Estimada Conexión | Punto de Conexión | Nivel de tension | Barra | Paño | Región | Comuna | Segmento de Transmisión | Fecha emisión informe definitivo | Plazo obtención declaración en const | Prórroga plazo obtención declaración en const.
12 | 1645 | PE Ámbar | 4455 | Colbún S.A. | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 5 de octubre de 2023 17:17 | 400 | Híbrido | - | - | x |  |  |  |  | 31 de enero de 2030 00:00 | S/E Don Héctor 220kV | 220 | Barra Principal N°2 | J21 | Atacama | Vallenar | Nacional
44 | 1568 | Parque Eólico Sierra Esperanza | 4338 | Sierra Esperanza SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 16 de agosto de 2023 17:24 | 200 | Híbrido | - | - | x |  |  |  |  | 30 de diciembre de 2026 00:00 | Deriv. Línea Punta Colorada - Tres Quebradas 220 kV | 220 | Barra principal, sección 1 | J7 | Coquimbo | La Higuera | Dedicada
61 | 1484 | Central Carica | 4125 | Parque Eólico Carica SpA | SUCTD | Proyecto Autorizado para Declararse en Construcción | 24 de mayo de 2023 16:12 | 85 | Híbrido | - | - | x |  |  |  |  | 30 de diciembre de 2026 00:00 | Linea 1 x 220 kV El Arrayán - Don Goyo | 220 | linea | NA | Coquimbo | Ovalle | Dedicada | 05/10/2023 15:05:31 | 10/2023
74 | 1438 | Proyecto Hibrido Pampa Fidelia | 4047 | Engie Energía Chile S.A. | FEHACIENTES | Proyecto autorizado para declararse en construcción | 11 de abril de 2023 12:55 | 400 | Híbrido | - | - | x | 63 |  | 378 | 6 | 11 de agosto de 2025 00:00 | Línea Lomas de Taltal - Parinas 1x220 kV | 220 | Tapoff Estructuras 43-44 | Tapoff Estructuras 43-44 | Antofagasta | Taltal | Dedicada |  | 07/2025
80 | 1252 | Híbrido La Manda | 3663 | Trivento SpA | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 14 de septiembre de 2022 16:45 | 410 | Híbrido | - | x | x |  |  |  |  | Fecha inválida | S/E Don Goyo 220 kV | 220 | Barra con Transferencia | J7 | Coquimbo | Ovalle | Nacional
87 | 1103 | PH Curauma I | 3301 | EBCO Energía S.A. | SAC | Elaboración Informe de Autorización de Conexión Preliminar | 2 de febrero de 2022 13:50 | 200 | Híbrido | - | x | x |  |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | S/E Agua Santa 110 | 110 | Barra Principal | H17-H18 | Valparaiso | Viña del Mar | Nacional
90 | 1077 | Parque Eólico Guanaquiana | 3124 | Guanaquiana SpA | SAC | Proyecto autorizado para declararse en construcción | 2 de diciembre de 2021 11:20 | 334 | Híbrido | - | - | x | 70 |  | 334 | 4.77 | 4 de enero de 2026 00:00 | S/E Punta Colorada 220 kV | 220 | Barra Principal | J10, J11 | Coquimbo | La Higuera | Nacional | 28/12/2022 23:40:39 | 10/2024