## Hoja1
Index | Id | Proyecto | NUP | Empresa Solicitante | Tipo | Estado Solicitud | Fecha Recepción | Capacidad [MW] | Tipo Proyecto | Sólo BESS | BESS+Solar | BESS+Eólico | Capacidad BESS (MW) | Cap. BESS + Solar (MWh) | Cap. BESS+ Eolico (MWh) | Número de Hrs almacenamiento | Fecha Estimada Conexión | Punto de Conexión | Nivel de tension | Barra | Paño | Región | Comuna | Segmento de Transmisión | Fecha emisión informe definitivo | Plazo obtención declaración en const | Prórroga plazo obtención declaración en const.
1 | 1670 | BESS Tambillo |  | BESS El Salado SpA. | SAC | Solicitud Ingresada | 20 de octubre de 2023 20:35 | 405 | Híbrido | x | - | - | 405 |  |  |  | 29 de diciembre de 2027 00:00 | S/E Nueva Pozo Almonte 220kV | 220 | Barra 2 | JX | Tarapacá | Pozo Almonte | Nacional
2 | 1668 | BESS ALTILIUM |  | Colbún S.A. | SAC | Solicitud Ingresada | 20 de octubre de 2023 13:20 | 200 | Híbrido | x | - | - | 200 |  |  |  | 1 de diciembre de 2030 00:00 | S/E Cumbre 220 kV | 220 | Barra 2 | J12 | Atacama | Diego de Almagro | Nacional
3 | 1666 | BESS Saucache |  | Solarpack Chile Limitada | SAC | Solicitud Ingresada | 18 de octubre de 2023 14:07 | 200 | Híbrido | x | - | - | 200 |  |  |  | 30 de diciembre de 2028 00:00 | S/E Parinacota 220 kV | 220 | Barra 220 kV | J4 | Arica y Parinacota | Arica | Nacional
5 | 1661 | BESS Nudo Norte |  | Solarpack Chile Limitada | SAC | Solicitud Ingresada | 17 de octubre de 2023 11:40 | 100 | Híbrido | x | - | - | 100 |  |  |  | 30 de diciembre de 2029 00:00 | S/E Uribe 110 kV | 110 | Barra 1 | H4 | Antofagasta | Antofagasta | Zonal
6 | 1660 | BESS Don Ignacio I |  | Solarpack Chile Limitada | SAC | Solicitud Ingresada | 17 de octubre de 2023 11:22 | 300 | Híbrido | x | - | - | 300 |  |  |  | 30 de junio de 2028 00:00 | S/E Carrera Pinto 220 kV | 220 | Barra 1 | J16 | Atacama | Copiapó | Nacional
7 | 1659 | BESS El Aparecido |  | Energy Head SpA | SUCTD | Solicitud ingresada | 16 de octubre de 2023 13:09 | 40 | Híbrido | x | - | - | 40 |  |  |  | 31 de julio de 2026 00:00 | Loma Los Colorados - Tap Punta Peuco 110 kV | 110 | Tap off | H2 | Metropolitana de Santiago | Tiltil | Dedicada
8 | 1654 | BESS del Desierto |  | BESS del Desierto SpA | FEHACIENTES | Proyecto ingresado | 12 de octubre de 2023 14:37 | 200 | Híbrido | x | - | - | 200 |  |  |  | 31 de diciembre de 2025 00:00 | S/E Sol del Desierto 33 kV | 33 | Barra Principal, sección 1 y 2 | por definir | Antofagasta | Maria Elena | Dedicada
9 | 1652 | PMG Patache +BESS |  | Cielpanel SpA | SUCTD | Solicitud ingresada | 10 de octubre de 2023 20:16 | 9 | Híbrido | x | - | - | 9 |  |  |  | 30 de junio de 2025 00:00 | S/E Central Tarapacá 6 kV | 6 | Barra 6.6 kV | Circuito MT 1BBB14 en barra 6.6kV bajo trafo de arranque 1BCT10 de 28MVA | Tarapacá | Iquique | Dedicada
13 | 1643 | BESS LA LIGUA ENERGIA 1 | 4451 | JINKO POWER CHILE SPA | SAC | Evaluación Admisibilidad | 4 de octubre de 2023 15:05 | 150 | Híbrido | x | - | - | 150 |  |  |  | 31 de diciembre de 2027 00:00 | Nueva S/E La Ligua 220 kV | 220 | Barra principal No 1 y 2 | J10-J11 | Valparaiso | La Ligua | Zonal
14 | 1642 | BESS Halcón 12 | 4452 | oEnergy Development SpA | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 3 de octubre de 2023 19:37 | 250 | Híbrido | x | - | - | 250 |  |  |  | 30 de noviembre de 2026 00:00 | SE Crucero 220 kV | 220 | Barra Principal Seccion 1 | J10 | Antofagasta | Maria Elena | Nacional
15 | 1640 | SAE Barro Blanco | 4448 | BIWO Renovables S.A. | SAC | Desarrollo de estudios y/o antecedentes | 29 de septiembre de 2023 20:31 | 20 | Híbrido | x | - | - | 20 |  |  |  | 31 de diciembre de 2026 00:00 | S/E Barro Blanco 66 kV | 66 | Barra Principal | B4 | Los Lagos | Osorno | Zonal
16 | 1639 | SAE Loreto | 4447 | BIWO Renovables S.A. | SAC | Desarrollo de estudios y/o antecedentes | 29 de septiembre de 2023 20:23 | 20 | Híbrido | x | - | - | 20 |  |  |  | 31 de diciembre de 2026 00:00 | S/E Loreto 66 kV | 66 | Barra N°1 | B1 | Libertador General Bernardo OHiggins | Coltauco | Zonal
18 | 1629 | BESS Halcón de Almagro Etapa 1 | 4438 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Evaluación Admisibilidad | 27 de septiembre de 2023 18:34 | 20 | Híbrido | x | - | - | 20 |  |  |  | 30 de noviembre de 2025 00:00 | Línea 110 kV Diego de Almagro - Río Salado | 110 | En Derivación | Tap-Off | Atacama | Diego de Almagro | Dedicada
19 | 1628 | BESS Arica II | 4437 | Engie Energía Chile S.A. | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 27 de septiembre de 2023 17:58 | 30 | Híbrido | x | - | - | 30 |  |  |  | 1 de octubre de 2025 00:00 | S/E Arica 66 kV | 66 | Barra Principal | B6 | Arica y Parinacota | Arica | Zonal
20 | 1627 | Arena BESS | 4436 | CI NMF I Arena ProjectCo SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 27 de septiembre de 2023 17:30 | 270 | Híbrido | x | - | - | 270 |  |  |  | 31 de julio de 2026 00:00 | LT 220 kV Parinas - Lalackama | 220 | N/A | N/A | Antofagasta | Taltal | Dedicada
21 | 1625 | BESS Tamarugal | 4434 | Solarpack Chile Limitada | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 25 de septiembre de 2023 17:33 | 187 | Híbrido | x | - | - | 187 |  |  |  | 29 de diciembre de 2028 00:00 | S/E Granja Solar 220 kV | 220 | Barra N°1 | H2 | Tarapacá | Pozo Almonte | Dedicada
22 | 1624 | BESS Halcón de Almagro Etapa 2 | 4416 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 21 de septiembre de 2023 17:19 | 60 | Híbrido | x | - | - | 60 |  |  |  | 29 de diciembre de 2025 00:00 | Diego de Almagro - Llanta 2x110 kV | 110 | En Derivación | Tap Off | Atacama | Diego de Almagro | Dedicada
23 | 1623 | BESS Ríos Nueva Pozo Almonte | 4415 | Ríos Nueva Pozo Almonte SpA | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 20 de septiembre de 2023 18:13 | 125 | Híbrido | x | - | - | 125 |  |  |  | 31 de diciembre de 2027 00:00 | S/E Nueva Pozo Almonte 220 kV | 220 | Interruptor y medio | J24 | Tarapacá | Pozo Almonte | Nacional
24 | 1622 | BESS Halcón de Almagro Etapa 3 | 4414 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 20 de septiembre de 2023 17:24 | 44 | Híbrido | x | - | - | 44 |  |  |  | 30 de noviembre de 2026 00:00 | Diego de Almagro - Minera Franke 110 kV | 110 | en derivación | Tap Off | Atacama | Diego de Almagro | Dedicada
29 | 1607 | Sistema de Almacenamiento del PF Sol de Lila | 4388 | Enel Green Power del Sur | FEHACIENTES | Revisión de antecedentes | 8 de septiembre de 2023 20:03 | 150 | Híbrido | x | - | - | 150 |  |  |  | 1 de octubre de 2025 00:00 | S/E Sol de Lila 33 kV | 33 | Celdas 33 kV | Celdas 33 kV | Antofagasta | San Pedro de Atacama | Dedicada
30 | 1600 | BESS Bio Bio | 4384 | Grenergy Renovables Pacific Limitada | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 4 de septiembre de 2023 17:10 | 90 | Híbrido | x | - | - | 90 |  |  |  | 31 de diciembre de 2027 00:00 | S/E Lagunillas 220 kV | 220 | Media Diagonal J14-J15 | J14-J15 | Biobío | Coronel | Nacional
31 | 1599 | Bess Santa Rosa | 4378 | Grenergy Renovables Pacific Limitada | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 4 de septiembre de 2023 16:00 | 90 | Híbrido | x | - | - | 90 |  |  |  | 31 de diciembre de 2027 00:00 | S/E Hualqui 220 kV | 220 | Paño J12 S/E Hualqui | J12 | Biobío | Hualqui | Zonal
32 | 1598 | BESS Varón | 4381 | Grenergy Renovables Pacific Limitada | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 4 de septiembre de 2023 15:55 | 90 | Híbrido | x | - | - | 90 |  |  |  | 31 de diciembre de 2027 00:00 | S/E La Pólvora 220 kV | 220 | Media diagonal J14-J15 | J14-15 | Valparaiso | Valparaíso | Nacional
34 | 1596 | BESS Halcón 20 | 4396 | oEnergy Development SpA | SAC | Detenida a la espera de definición de ingeniería de la obra | 4 de septiembre de 2023 15:37 | 300 | Híbrido | x | - | - | 300 |  |  |  | 30 de noviembre de 2026 00:00 | S/E Nueva Pozo Almonte 220 kV | 220 | Barra 2 | J24 | Tarapacá | Pozo Almonte | Nacional
40 | 1582 | Sistema de Almacenamiento Quillagua | 4364 | Parque Eólico Quillagua SpA | FEHACIENTES | Proyecto calificado como fehaciente | 30 de agosto de 2023 18:37 | 95 | Híbrido | x | - | - | 95 |  |  |  | 30 de abril de 2025 00:00 | S/E PE Quillagua 23 kV | 23 | Celdas 23 kV | Celdas de media tensión | Antofagasta | Maria Elena | Dedicada
42 | 1575 | BESS CHACA | 4359 | Colbún S.A. | SAC | Desarrollo de estudios y/o antecedentes | 24 de agosto de 2023 19:11 | 240 | Híbrido | x | - | - | 240 |  |  |  | 27 de febrero de 2026 00:00 | S/E Roncacho 220 kV | 220 | Barra 2 | J5 y J6 | Arica y Parinacota | Camarones | Nacional
43 | 1572 | BESS Mirador | 4342 | Cielpanel SpA | SAC | Desarrollo de estudios y/o antecedentes | 21 de agosto de 2023 14:41 | 16 | Híbrido | x | - | - | 16 |  |  |  | 30 de junio de 2024 00:00 | S/E Hernan Fuentes 23 kV | 23 | Barra 23 kV | Barra 23 kV | Atacama | Copiapó | Zonal
45 | 1566 | Sistema de almacenamiento del PF Valle del Sol | 4324 | Enel Green Power del Sur | FEHACIENTES | Proyecto autorizado para declararse en construcción | 9 de agosto de 2023 12:14 | 150 | Híbrido | x | - | - | 150 |  |  |  | 1 de octubre de 2025 00:00 | S/E Valle del Sol 33 kV | 33 | Celdas 33kV | Celdas 33 kV | Antofagasta | Maria Elena | Dedicada |  | 04/2024
46 | 1556 | Proyecto BESS Huatacondo | 4320 | AustrianSolar Chile Cuatro SpA | FEHACIENTES | Proyecto calificado como fehaciente | 4 de agosto de 2023 08:39 | 98 | Híbrido | x | - | - | 98 |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | S/E Santa Rita 220 kV | 220 | Barra Principal, seccion1 23kv | por definir | Tarapacá | Pozo Almonte | Dedicada
47 | 1549 | Sistema BESS Arenales | 4276 | Punta del Sol SpA | FEHACIENTES | Proyecto autorizado para declararse en construcción | 25 de julio de 2023 12:53 | 300 | Híbrido | x | - | - | 300 |  |  |  | 8 de octubre de 2025 00:00 | S/E Cochrane 220 kV | 220 | Doble Barra | J7 | Antofagasta | Mejillones | Dedicada |  | 06/2024
48 | 1548 | BESS Halcón 15 | 4275 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Observaciones al informe CTD preliminar | 24 de julio de 2023 19:11 | 12 | Híbrido | x | - | - | 12 |  |  |  | 30 de noviembre de 2025 00:00 | Línea Los Molles - Monte Patria 2x66 kV | 66 | Conexión En Derivación | Tap Off al Circuito N°2 | Coquimbo | Monte Patria | Dedicada
49 | 1547 | BESS Metropolitana | 4273 | BESS Metropolitana SpA | SAC | Evaluación de antecedentes y/o requerimientos | 21 de julio de 2023 14:39 | 200 | Híbrido | x | - | - | 200 |  |  |  | 30 de septiembre de 2027 00:00 | S/E Maipo 220 kV | 220 | Barra principal 220 kV | Bahía GIS N°13 | Metropolitana de Santiago | Buin | Nacional
50 | 1546 | BESS Charruana | 4274 | BESS Charruana SpA | SAC | Desarrollo de estudios y/o antecedentes | 21 de julio de 2023 14:18 | 200 | Híbrido | x | - | - | 200 |  |  |  | 30 de septiembre de 2027 00:00 | S/E Charrúa 220 kV | 220 | Barra Principal Seccion 3 220kV | J32 | Biobío | Cabrero | Nacional
51 | 1532 | BESS Pueblo Hundido | 4215 | BESS Pueblo Hundido SpA | SAC | Desarrollo de estudios y/o antecedentes | 29 de junio de 2023 14:17 | 405 | Híbrido | x | - | - | 405 |  |  |  | 30 de noviembre de 2027 00:00 | S/E Cumbre 220 kV | 220 | Barra 1 | JX | Atacama | Diego de Almagro | Nacional
52 | 1526 | BESS Halcón 7 | 4176 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 15 de junio de 2023 16:54 | 17 | Híbrido | x | - | - | 17 |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | Central Chapiquiña - Arica 66 kV | 66 | Conexión en Derivación | Tap Off | Arica y Parinacota | Arica | Dedicada
53 | 1525 | BESS Halcón 9 | 4175 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 15 de junio de 2023 12:18 | 69 | Híbrido | x | - | - | 69 |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | El Peñon - Minera Teck 110 kV | 110 | Conexión en Derivación | Tap Off | Coquimbo | Coquimbo | Dedicada
55 | 1522 | BESS Halcón 5 | 4173 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Observaciones al informe CTD preliminar | 13 de junio de 2023 20:36 | 35 | Híbrido | x | - | - | 35 |  |  |  | 31 de diciembre de 2025 00:00 | Diego de Almagro - Río Salado 110 kV | 110 | En derivación | Tap Off | Atacama | Diego de Almagro | Dedicada
56 | 1520 | BESS Halcón 13 | 4172 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Detenida a la espera de información técnica del propietario de la instalación | 12 de junio de 2023 14:55 | 52 | Híbrido | x | - | - | 52 |  |  |  | 31 de diciembre de 2025 00:00 | Vicuña - Baños del Toro 110 kV | 110 | Conexión en Derivación | Tap Off | Coquimbo | Vicuña | Dedicada
57 | 1519 | BESS Halcon 10 | 4171 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Proyecto Autorizado para Declararse en Construcción | 9 de junio de 2023 17:59 | 55 | Híbrido | x | - | - | 55 |  |  |  | 31 de diciembre de 2025 00:00 | Línea Diego de almagro - tap off chañares en 110 kV | 110 | conexión en derivación | Tap off | Atacama | Diego de Almagro | Dedicada | 05/10/2023 15:12:20 | 10/2023
59 | 1487 | BESS Halcón 6 | 4142 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Proyecto Autorizado para Declararse en Construcción | 30 de mayo de 2023 12:08 | 26 | Híbrido | x | - | - | 26 |  |  |  | 31 de diciembre de 2025 00:00 | Las Vegas - Cristalerias Chile 110 kV | 110 | Derivación | Tap off | Valparaiso | Llaillay | Dedicada | 25/09/2023 17:14:48 | 12/2025
63 | 1479 | BESS La Solana (Ex BESS Las Terrazas) | 4120 | Aes Chile Inversiones Renovables SpA | SAC | Desarrollo de estudios y/o antecedentes | 23 de mayo de 2023 12:45 | 400 | Híbrido | x | - | - | 400 |  |  |  | 9 de octubre de 2028 00:00 | S/E La Cebada 220 kV | 220 | Barra Principal | JT2 | Coquimbo | Ovalle | Nacional
65 | 1471 | BESS Stand Alone Muelle | 4101 | Cielpanel SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 5 de mayo de 2023 11:29 | 15 | Híbrido | x | - | - | 15 |  |  |  | 31 de diciembre de 2024 00:00 | S/E Muelle 23 kV | 23 | Barra 23kV | Celda CB06 | Antofagasta | Mejillones | Dedicada
66 | 1468 | BESS Halcón 17 | 4098 | oEnergy Development SpA | SAC | Desarrollo de estudios y/o antecedentes | 3 de mayo de 2023 17:44 | 28 | Híbrido | x | - | - | 28 |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | S/E Chacahuín 15 kV | 15 | Barra Principal | C7 | Maule | Linares | Zonal
67 | 1452 | Sistema de Almacenamiento de PFV Don Humberto | 4084 | Enel Green Power del Sur | FEHACIENTES | Proyecto declarado en construccion | 26 de abril de 2023 12:58 | 60 | Híbrido | x | - | - | 60 |  |  |  | 31 de agosto de 2024 00:00 | S/E Don Humberto 33 kV | 33 | Celdas 33 KV | Celda 33 kV | Metropolitana de Santiago | Tiltil | Dedicada |  | 01/2024
68 | 1450 | BESS Halcón 3 | 4081 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 21 de abril de 2023 18:41 | 65 | Híbrido | x | - | - | 65 |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | Línea Cardones - Refugio 110 kV | 110 | Conexión en Derivación | Tap Off | Atacama | Copiapó | Dedicada
69 | 1449 | BESS Halcón 4 | 4080 | oEnergy Development SpA | SAC | Elaboración Informe de Autorización de Conexión Preliminar | 21 de abril de 2023 16:49 | 25 | Híbrido | x | - | - | 25 |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | S/E Galleguillos 110 kV | 110 | Barra Principal 110 kV | H4 | Atacama | Copiapó | Zonal
70 | 1448 | BESS Halcón 11 | 4079 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Observaciones al informe CTD preliminar | 21 de abril de 2023 16:25 | 50 | Híbrido | x | - | - | 50 |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | Línea Ovalle - Tap Off Punitaqui 110 kV | 110 | Conexión en Derivación | Tap Off | Coquimbo | Ovalle | Dedicada
71 | 1442 | BESS Halcón 1 | 4056 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Observaciones al informe CTD preliminar | 12 de abril de 2023 01:12 | 12 | Híbrido | x | - | - | 12 |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | Línea Cardones - Planta Matta 110 kV | 110 | En Derivación | Tap Off | Atacama | Copiapó | Dedicada
72 | 1441 | BESS Halcon 2 | 4054 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Proyecto Autorizado para Declararse en Construcción | 11 de abril de 2023 18:31 | 50 | Híbrido | x | - | - | 50 |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | Línea Pozo Almonte - Cerro Colorado 1x110 kV | 110 | Conexión en derivación | Tap Off | Tarapacá | Pozo Almonte | Dedicada | 04/08/2023 17:32:06 | 11/2024
73 | 1440 | BESS Alicanto | 4053 | Enlasa Generación Chile S.A. | FEHACIENTES | Proyecto autorizado para declararse en construcción | 11 de abril de 2023 17:35 | 1.2 | Híbrido | x | - | - | 1.2 |  |  |  | 31 de diciembre de 2023 00:00 | S/E San Lorenzo 11 kV | 11 | Barra Principal | por definir | Atacama | Diego de Almagro | Dedicada |  | 12/2023
75 | 1421 | BESS Halcón 14 | 4033 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Proyecto Autorizado para Declararse en Construcción | 31 de marzo de 2023 21:14 | 10 | Híbrido | x | - | - | 10 |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | Línea Central Diesel Arica - Arica 66 kV | 66 | Conexión en derivación | Tap Off | Arica y Parinacota | Arica | Dedicada | 27/07/2023 16:37:07 | 11/2024
76 | 1419 | BESS Halcón 8 | 4031 | oEnergy Development SpA | SUCTD | Audiencia y antecedentes adicionales | 31 de marzo de 2023 19:45 | 15 | Híbrido | x | - | - | 15 |  |  |  | 30 de septiembre de 2025 00:00 | Línea Tap Punta Toro - Los Colorados 110 kV | 110 | En Derivación | Estructura Sin Identificar | Atacama | Huasco | Dedicada